[image: image1]                                                                                                                                                           
[image: image1]
[image: image2]                                                                                                                                                                

[image: image3.jpg]et Arivg a "



[image: image4.jpg]



[image: image5.wmf]
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	pH Диапазон:  
	2 ÷ 12

	Мин. проводимость: 
	50 μS/cm

	Температурный диапазон: 
	60° C

	Давление: 
	до 6 бар

	Материал корпуса: 
	Эпоксид

	Материал мембраны: 
	Стекло

	Тип диафрагмы: 
	Pellon

	Монтаж:
	Ø 12

	Электрическое соединение: 
	кабель 6 m + BNC

	Наполнение: 
	Гель

	Смещение:
	12 mV

	Усиление:
	97% от теоретического или выше

	Температура хранения
	+2 ÷ 50 °C (не допускать замерзания)


[image: image6.png]Your Choice,
Our Commitment



РАЗМЕРЫ
Артикул: 9900105096


Особенности: 


Большой межсервисный интервал


Ячейка сравнения, заполненная гелем


BNC соединение


Кабель 6 м.


Диафрагма Pellon для высокой точности


Применение:


Лаборатории


Питьевое водоснабжение


Плавательные бассейны


Проверка показателей качества воды


Особенности:


Диапазон: pH 2÷12


Температура: 0÷60 (C 


Давление: 6 Bar


Корпус из прозрачного пластика


Одинарное соединение с KCL гелем и Pellon диафрагмой.


Синий колпачок с кабелем 6 м размером 3 мм, BNC соединение в синем защитном колпачке.


Серийный номер из 4 цифр для обозначения недели и года производства















[image: image2]
      1 of 1         Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
[image: image7.png]SeElo



 PH_PROBES-SPH1_L-6M –R2

